威海市水务水质检测中心有限公司

药品类和器皿类预算征集公告

征集单位：威海市水务水质检测中心有限公司

2025年01月

第一部分 预算征集公告

- 一、项目名称

- 威海市水务水质检测中心有限公司药品类和器皿类预算征集公告

- 二、项目基本情况

- 1、项目编号：WHSW2025-001

- 2、项目概况：现公开征集威海市水务水质检测中心有限公司药品类和器皿类的预算价格，药品类和器皿类的规格类别详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

- 4、质保期：药品类：自甲方验收合格之日起纳氏试剂30天，氰化物标液6个月，其他药品类1年。

- 器皿类：自甲方验收合格之日起1年。

5、供货期：接到甲方通知之日起 3 日内，将货物运抵甲方指定地点(个别情况需当天送达)。

- 6、预算价格包括药品类和器皿类的成本、利润、供货周期内的价格波动、税金、运输、装卸、验收、保险、包装、因质量问题引起的维修和更换等所有费用。

- 三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2025年01月07日17时00分至2025年01月14

- 日17时00分（北京时间）。

- 2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

- 3.有参与意向的报价单位需在征集时间内将报价函发至水务集团招标办电子邮箱（whswzbb123@163.com）。

- 4、报价函需加盖公章及负责人签字。

- 5、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

- 四、发布公告的媒介

- 威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

- 五、联系方式

- 采购人：威海市水务水质检测中心有限公司

- 地    址：威海市环翠区温泉西路柳林东街228号

- 联 系 人：张莹

- 联系电话：0631-5978699

- 技术要求

- 执行标准

- 符合GB5750-2023《生活饮用水标准检验方法》、GB 8538-2022《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》、CJ/T 51-2018《城镇污水水质标准检验方法》、《水和废水监测分析方法 第四版（增补版）》、《空气和废气监测分析方法 第四版》等标准方法的纯度及使用要求。

- 2、需提供药品类及器皿类的相应的产品合格证明，符合国家有关标准、制造厂标准要求。

第三部分 报价函格式

| - 序号 | - 材料名称 | - 规格 - 型号 | - 单位 | - 计划年用数量 | - 含税单价（元） | - 含税总价（元） | - 品牌 | - 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1，1,1-三氯乙烷标液 | 2mL | 支 | 2 |  |  | 坛墨 |  |
| 2 | 12种SVOC(S-98915-02) | 2mL | 支 | 2 |  |  | ACCUSTANDARD |  |
| 3 | 2,4-D标液 | 2mL | 支 | 2 |  |  | 农业部 |  |
| 4 | 25种挥发性有机物标液(81821d) | 2mL | 支 | 2 |  |  | 坛墨 |  |
| 5 | 2-甲基异莰醇 | 1mL | 瓶 | 2 |  |  | 坛墨 |  |
| 6 | 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪 | 2mL | 瓶 | 2 |  |  | 坛墨 |  |
| 7 | 4-aap | 分析纯25g | 瓶 | 1 |  |  | 国药集团 |  |
| 8 | 84消毒液（箱） | 500ml*30瓶 | 箱 | 1 |  |  | 安捷 |  |
| 9 | C18固相萃取小柱 | WAT043395 6CC 500mg | 盒 | 2 |  |  | WATERS |  |
| 11 | PH复合电极 |  | 个 | 8 |  |  | 雷磁 |  |
| 12 | PH广泛试纸 | 50本/盒 | 盒 | 2 |  |  | 天津鹏达化学试剂 |  |
| 13 | PH缓冲试剂 | pH6.86 | 袋 | 12 |  |  | 科密欧 |  |
| 14 | PH缓冲试剂 | pH9.18 | 袋 | 12 |  |  | 科密欧 |  |
| 15 | 阿特拉津 | 2mL | 支 | 2 |  |  | 农业部 |  |
| 16 | 氨（气）质控样 |  | 支 | 2 |  |  | 有色金属 |  |
| 17 | 巴比妥酸 | 分析纯25g | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧 |  |
| 18 | 钡 | 50ml | 支 | 1 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 19 | 苯并芘 | 2mL | 支 | 2 |  |  | 农业部 |  |
| 20 | 比色管架 | 12孔100mL | 个 | 6 |  |  | 华德 |  |
| 21 | 便携设备用余氯试剂 |  | 套 | 36 |  |  | 哈希仪器用 |  |
| 22 | 标准臭液 |  | 支 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 23 | 冰乙酸 | 分析纯500mL | 瓶 | 2 |  |  | 国药集团 |  |
| 24 | 丙酮 | 分析纯500mL | 瓶 | 2 |  |  | 双双 |  |
| 25 | PH缓冲液 | pH6.86 | 瓶 | 2 |  |  | 雷磁 |  |
| 26 | PH缓冲液 | pH9.18 | 瓶 | 2 |  |  | 雷磁 |  |
| 27 | 擦镜纸 |  | 本 | 100 |  |  | 风筝 |  |
| 28 | 草甘膦 | 2ml | 支 | 3 |  |  | 农业部 |  |
| 29 | 草酸钠 | 100g | 瓶 | 4 |  |  | 工作基准试剂纯度，科密欧 |  |
| 30 | 产气肠杆菌 | 菌株 | 支 | 1 |  |  | 海博生物 |  |
| 31 | 产气荚膜梭菌 | 菌株 | 支 | 2 |  |  | 海博生物 |  |
| 32 | 打印纸A4 | 70g/张，每箱5包 | 箱 | 50 |  |  | 得力 |  |
| 33 | 大肠埃希氏菌 | 菌株 | 支 | 2 |  |  | 海博生物 |  |
| 34 | 氮气 | 高纯，40L | 瓶 | 17 |  |  | 恒安 |  |
| 35 | 碘化钾 | 分析纯 | 瓶 | 2 |  |  | 银典 |  |
| 36 | 碘离子 | 20ml | 支 | 3 |  |  | 有色金属 |  |
| 37 | 定性滤纸 | 中速φ12 | 盒 | 50 |  |  | 富阳 |  |
| 38 | 定制VOC混标(S-98915-03) | 2mL | 支 | 2 |  |  | ACCUSTANDARD |  |
| 39 | 恶臭假单胞菌 | 菌株 | 支 | 2 |  |  | 环凯 |  |
| 40 | 二氧化硅标准溶液 | 50ml 1000mg/L | 支 | 1 |  |  | 标样中心 |  |
| 41 | 方形白塑料桶（聚乙烯） | 2.5L | 个 | 30 |  |  | 水杉 |  |
| 42 | 菲-d10标液 | 2mL | 支 | 3 |  |  | 坛墨 |  |
| 43 | 粪肠球菌 | 菌株 | 支 | 2 |  |  | 海博生物 |  |
| 44 | 呋喃丹 | 2mL | 支 | 2 |  |  | 农业部 |  |
| 45 | 氟化物 | 50ml | 支 | 3 |  |  | 标样中心 |  |
| 46 | 高纯氩气 | 40L | 瓶 | 20 |  |  | 恒安 |  |
| 47 | 高纯乙炔 | 40L | 瓶 | 7 |  |  | 恒安 |  |
| 48 | 高氯酸盐溶液标准物质 | 20ml | 瓶 | 3 |  |  | 坛墨 |  |
| 49 | 高锰酸盐指数质控样品 | 浓度1-3mg/L | 支 | 2 |  |  | 农业部 |  |
| 50 | 革兰氏染色液 |  | 盒 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 51 | 镉 | 50ml | 支 | 1 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 52 | 镉 | 50ml | 支 | 1 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 53 | 铬 | 50ml | 支 | 1 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 54 | 汞 | 50ml | 支 | 2 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 55 | 钴 | 50ml | 支 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 56 | 固相微萃取探针 | MASS-M02 | 盒 | 1 |  |  | 新拓 |  |
| 57 | 过硫酸钾 | 100g，优级纯 | 瓶 | 4 |  |  | 科密欧 |  |
| 58 | 氦气 | 高纯，40L | 瓶 | 5 |  |  | 恒安 |  |
| 59 | 挥发性卤代烃5种标液（BWT900697-1000） | 2mL 1000mg/L | 支 | 5 |  |  | 坛墨 |  |
| 60 | 甲醇 | 色谱纯，500mL | 支 | 5 |  |  | 科密欧 |  |
| 61 | 甲醇中5种有机磷混标（80085GA） | 2mL | 支 | 1 |  |  | 农业部 |  |
| 62 | 甲醇中7种苯系物（GBW(E)082622） | 2mL | 瓶 | 1 |  |  | 计量院 |  |
| 63 | 甲醇中7种苯系物混合质控样（BYT400129） | 2mL | 瓶 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 64 | 甲烷标准气 | 8L | 瓶 | 1 |  |  | 德洋 |  |
| 65 | 钾标准溶液 | 50ml | 支 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 66 | 艰难梭菌 | 菌株 | 支 | 2 |  |  | 乐诊 |  |
| 67 | 金黄色葡萄球菌菌种 | 菌株 | 支 | 1 |  |  | 德洋 |  |
| 68 | 进样针 | 10微升 固相微萃取002951 | 个 | 1 |  |  | SGE |  |
| 69 | 抗坏血酸 | 优级纯500g | 瓶 | 1 |  |  | 光复 |  |
| 70 | 刻度吸管 | 10ml | 个 | 10 |  |  | 天玻 |  |
| 71 | 锂 | 50ml | 支 | 1 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 72 | 量筒 | 100ml | 个 | 2 |  |  | 天玻 |  |
| 73 | 硫化物 | 20ml | 支 | 7 |  |  | 标样中心 |  |
| 74 | 硫脲 | 分析纯500g | 瓶 | 1 |  |  | 双双 |  |
| 75 | 硫酸 | 优级纯，500毫升 | 瓶 | 24 |  |  | 国药集团 |  |
| 76 | 硫酸镉 | 分析纯，100g | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧 |  |
| 77 | 硫酸盐标液 | 50ml | 支 | 10 |  |  | 坛墨 |  |
| 78 | 六价铬标液 | 20ml，100mg/L | 支 | 4 |  |  | 标样中心 |  |
| 79 | 铝单元素 | 50ml | 支 | 1 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 80 | 氯化铵 | 分析纯500g | 瓶 | 2 |  |  | 永大 |  |
| 81 | 氯离子标液 | 50ml，1000mg/L | 支 | 10 |  |  | 坛墨 |  |
| 82 | 氯酸盐 | 2ml | 支 | 15 |  |  | 坛墨 |  |
| 83 | 锰 | 50ml | 支 | 2 |  |  | 有色金属 |  |
| 84 | 棉线 |  | 捆 | 1 |  |  | 华德 |  |
| 85 | 灭草松 | 2mL | 支 | 2 |  |  | 农业部 |  |
| 86 | 钼 | 50ml | 支 | 1 |  |  | 有色金属 |  |
| 87 | 钠 | 50ml | 支 | 3 |  |  | 有色金属 |  |
| 88 | 耐酸碱手套 |  | 副 | 90 |  |  | 南洋 |  |
| 89 | 镍 | 50ml | 支 | 1 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 90 | 硼标液 | 50ml，1000mg/L | 瓶 | 3 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 91 | 硼氢化钾 | 优级纯100g | 瓶 | 8 |  |  | 西陇 |  |
| 92 | 铍 | 50ml | 支 | 2 |  |  | 有色金属 |  |
| 93 | 气相色谱用顶空瓶和瓶盖 | 100个/盒 vial-20-nd18-cg-100 | 盒 | 1 |  |  | PAL |  |
| 94 | 气质色谱O型圈 | 5188-5365 | 个 | 1 |  |  | 安捷伦 |  |
| 95 | 铅 | 50ml | 支 | 1 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 96 | 氢氧化钠 | 优级纯500g | 瓶 | 2 |  |  | 西陇 |  |
| 97 | 氰化物标液 | 50ml，1000mg/L | 瓶 | 2 |  |  | 标样中心 |  |
| 98 | 取样袋 | 500ml | 箱 | 1 |  |  | 海博生物 |  |
| 99 | 热敏打印纸 | 3cm*2cm | 卷 | 10 |  |  | 火鸡 |  |
| 100 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 500g | 瓶 | 10 |  |  | 北京陆桥 |  |
| 101 | 三氯乙酸 | 2ml | 支 | 10 |  |  | 农业部 |  |
| 102 | 烧杯 | 500ml | 个 | 6 |  |  | 蜀牛 |  |
| 103 | 砷 | 50ml | 支 | 2 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 104 | 双联球 |  | 个 | 1 |  |  | 黎明 |  |
| 105 | 水中氨氮 | 10ml | 支 | 5 |  |  | 有色金属 |  |
| 106 | 水中氰质控样品 | 20ml，0.02-0.05mg/L | 支 | 3 |  |  | 标样中心 |  |
| 107 | 锶 | 50ml | 支 | 1 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 108 | 铊 | 50ml | 支 | 1 |  |  | 有色金属 |  |
| 109 | 锑单元素 | 50ml | 瓶 | 1 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 110 | 铜 | 50ml | 支 | 2 |  |  | 有色金属 |  |
| 111 | 铜绿假单胞菌 | 菌株 | 支 | 2 |  |  | 海博生物 |  |
| 112 | 铜绿酶底物 | 200个/盒 | 盒 | 1 |  |  | 爱德士公司 |  |
| 113 | 脱脂棉 |  | 包 | 1 |  |  | 欣盛医疗 |  |
| 114 | 微囊藻毒素-LR | 2mL | 支 | 2 |  |  | 坛墨 |  |
| 115 | 无水乙醇 | 500ml | 瓶 | 6 |  |  | 双双 |  |
| 116 | 硒 | 50ml | 支 | 2 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 117 | 橡胶管 |  | 米 | 20 |  |  | 黎明 |  |
| 118 | 硝酸 | 优级纯500ml | 瓶 | 20 |  |  | 西陇 |  |
| 119 | 小导管6*30mm |  | 包 | 1 |  |  | 华鸥 |  |
| 120 | 锌 | 50ml | 支 | 1 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 121 | 溴酸盐 | 50ml | 支 | 5 |  |  | 标样中心 |  |
| 122 | 亚氯酸盐标液 | 2ml | 瓶 | 6 |  |  | 标样中心 |  |
| 123 | 亚硝酸盐标液 |  | 支 | 2 |  |  | 有色金属 |  |
| 124 | 盐酸(瓶) | 优级纯500ml | 瓶 | 20 |  |  | 西陇 |  |
| 125 | 一次性培养皿 | 90mm | 个 | 500 |  |  | 金典 |  |
| 126 | 一次性手套 | 实验室用 | 副 | 200 |  |  | 星宇 |  |
| 127 | 伊红美兰琼脂 | 500g | 瓶 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 128 | 乙酰丙酮 | 分析纯500mL | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧 |  |
| 129 | 异烟酸 | 分析纯25g | 瓶 | 1 |  |  | 光复 |  |
| 130 | 阴离子表面活性剂 | 20ml | 支 | 5 |  |  | 标样中心 |  |
| 131 | 阴离子合成洗涤剂标准物质 | 20ml | 支 | 5 |  |  | 伟业 |  |
| 132 | 银 | 50ml | 支 | 2 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 133 | 印油 | 10ml每瓶 | 盒 | 1 |  |  | 得力 |  |
| 134 | 营养琼脂 | 250g | 瓶 | 10 |  |  | 陆桥 |  |
| 135 | 有机气体防护口罩 |  | 个 | 6 |  |  | 3M |  |
| 136 | 莠去津 | 2ml | 支 | 2 |  |  | 农业部 |  |
| 137 | 余氯测定比色试剂盒 | 100小包/盒 | 盒 | 77 |  |  | 环凯 |  |
| 138 | 在线设备用余氯试剂 |  | 套 | 36 |  |  | 哈希在线设备专用 |  |
| 139 | 噪声仪专用色带 |  | 个 | 2 |  |  | 爱普生 |  |
| 140 | 正丁醇标准气体 | 8L | 罐 | 1 |  |  | 鲁东气体 |  |
| 141 | 总氮标液 | 50ml，1000mg/L | 瓶 | 2 |  |  | 标样中心 |  |
| 142 | 总磷标液 | 50ml，1000mg/L | 瓶 | 2 |  |  | 标样中心 |  |
| 143 | 生化需氧量 BOD | 20mL，100-300mg/L | 支 | 2 |  |  | 农业部 |  |
| 144 | 电热蒸馏水器电热管 |  | 个 | 2 |  |  | 三申 |  |
| 145 | 净水器美式铜牙瓶 |  | 个 | 5 |  |  | 红嘴鸟 |  |
| 146 | 三氯甲烷废液桶 | 25L | 个 | 1 |  |  | 水杉 |  |
| 147 | 盐酸羟胺 | 分析纯25g | 瓶 | 3 |  |  | 大茂 |  |
| 148 | 碘量瓶 | 250ml | 个 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 149 | 乳糖-明胶培养基 | 500g | 瓶 | 1 |  |  | 海博生物 |  |
| 150 | 墨粉盒CT-300 |  | 个 | 5 |  |  | 夏普 |  |
| 151 | 铁标液 | 50ml | 支 | 3 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 152 | 铁空心阴极灯 | P/N N305-0126 | 个 | 1 |  |  | PerkinElmer公司PinAAcle 500型号火焰原子吸收光谱仪 |  |
| 153 | 氨氮标液 | 50ml | 瓶 | 6 |  |  | 有色金属 |  |
| 154 | 50ml比色管 | 50ml | 支 | 12 |  |  | 天玻 |  |
| 155 | 木质管架（12孔位） | 12孔50ml | 个 | 2 |  |  | 华德 |  |
| 156 | 100ml比色管 | 100ml | 支 | 12 |  |  | 天玻 |  |
| 157 | 木制管架（6孔位） | 6孔100ml | 个 | 2 |  |  | 华德 |  |
| 158 | 定量滤纸 | 中速φ15cm | 盒 | 10 |  |  | 新星 |  |
| 159 | 硫化物标准物质 | 20ml，100mg/L | 支 | 5 |  |  | 标样中心 |  |
| 160 | 普析原子荧光PF5注射针MSX00 型号A1701-03-03 |  | 个 | 1 |  |  | 普析 |  |
| 161 | 乙二胺四乙酸二钠 | 分析纯250g | 瓶 | 2 |  |  | 大茂 |  |
| 16 2 | 四氯乙烯中石油类 | 10mL | 支 | 6 |  |  | 标样中心 |  |
| 163 | 乙腈 | 色谱纯，500mL | 瓶 | 6 |  |  | 科密欧 |  |
| 164 | 四氯乙烯 | 红外油分析用，500mL | 瓶 | 42 |  |  | 傲然 |  |
| 165 | 玻璃注射器（带针头）10mL |  | 支 | 2 |  |  | 飞鸽 |  |
| 166 | 玻璃注射器（带针头）30mL |  | 支 | 2 |  |  | 飞鸽 |  |
| 167 | 玻璃注射器（带针头）100mL |  | 支 | 2 |  |  | 飞鸽 |  |
| 168 | 754紫外可见分光光度计比色皿槽 | 5cm | 个 | 1 |  |  | 上海菁华科技仪器有限公司 |  |
| 169 | 高密石墨管 | 货号206-50587-12 | 个 | 8 |  |  | 岛津AA6800 |  |
| 170 | 热解石墨管 | 货号206-50588-11 | 个 | 5 |  |  | 岛津AA6800 |  |
| 171 | 石墨炉进样针 | 货号046-00359-01 | 个 | 5 |  |  | 岛津AA6800 |  |
| 172 | 三氯甲烷 | 分析纯500mL | 瓶 | 30 |  |  | 双双 |  |
| 173 | 一水磷酸二氢钠 | 分析纯500g | 瓶 | 6 |  |  | 麦克林 |  |
| 174 | 六水氯化铁 | 分析纯500g | 瓶 | 1 |  |  | 西陇 |  |
| 175 | 氢氧化钠 | 分析纯500g | 瓶 | 1 |  |  | 西陇 |  |
| 176 | 乙酸乙酯 | 色谱纯 | 瓶 | 10 |  |  | 科密欧 |  |
| 177 | 二氯甲烷 | 色谱纯 | 瓶 | 5 |  |  | 科密欧 |  |
| 178 | 18mm顶空瓶内垫 | VFAP-606050B-18M-100 | 包 | 6 |  |  | CNW |  |
| 179 | 液相小瓶瓶盖 | 5182-0717 | 包 | 5 |  |  | 安捷伦 |  |
| 180 | 2，3-二溴丙酰胺 | 2mL | 支 | 2 |  |  | 坛墨 |  |
| 181 | 碘甲烷 | 分析纯500g | 瓶 | 1 |  |  | TCI |  |
| 182 | 椰壳活性炭萃取柱 | R31-5006 500mg 6ml | 盒 | 2 |  |  | WATERS |  |
| 183 | HLB萃取柱 | WAT106202 200mg 6cc | 盒 | 2 |  |  | WATERS |  |
| 184 | 噪声仪用热敏打印纸 | 56mm | 卷 | 5 |  |  | 火鸡 |  |
| 185 | 水中臭味物质混标（ODOD-JDWOS） | 2mL | 支 | 2 |  |  | ACCUSTANDA RD |  |
| 186 | 氟苯 | 2mL | 支 | 2 |  |  | 农业部 |  |
| 187 | 正己烷中石油类 | 10mL | 支 | 6 |  |  | 标样中心 |  |
| 188 | 二氯乙酸 | 2ml | 支 | 10 |  |  | 农业部 |  |
| 189 | 硝酸盐氮 | 50ml，1000mg/L | 支 | 2 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 190 | 注射器胶帽 |  | 只 | 50 |  |  | 黎明 |  |
| 191 | 台式移动双口洗眼器 | WJH02155-4 | 台 | 1 |  |  | 润旺达 |  |
| 192 | 扁头镊子 | 12cm | 把 | 2 |  |  | 宏兴达 |  |
| 193 | 哥伦比亚血琼脂基础 | br250g | 瓶 | 1 |  |  | 路桥 |  |
| 194 | 纳氏试剂（配制方法依据HJ533-2009） | 50ml | 瓶 | 1 |  |  | 万佳 |  |
| 195 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 50支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新华 |  |
| 196 | 烧杯 | 100ml | 个 | 10 |  |  | 蜀牛 |  |
| 197 | 具嘴平底有柄陶瓷坩埚 | 150ml | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 198 | 半球式陶瓷蒸发皿 | 150ml | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 199 | 移液管 | 20ml | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 200 | 移液管 | 100ml | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 201 | 烧杯 | 200ml | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 202 | 烧杯 | 250ml | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 203 | 硫酸 | 分析纯，500毫升 | 瓶 | 60 |  |  |  |  |
| 204 | 硫酸银 | 分析纯，100g | 瓶 | 8 |  |  |  |  |
| 205 | 硫酸汞 | 分析纯，100g | 瓶 | 2 |  |  |  |  |
| 206 | 电导率电极 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 207 | 滴定架 |  | 组 | 4 |  |  |  |  |
| 208 | 量筒 | 50ml | 个 | 8 |  |  | 天玻 |  |
| 209 | 试管及配套塞子 | 15mm*150mm | 组 | 100 |  |  |  |  |
| 210 | 试管 | 18mm*180mm | 支 | 100 |  |  |  |  |
| 211 | 洗瓶 | 塑料，500ml | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 212 | 搪瓷量杯 | 500ml | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 213 | 100ml比色管 | 100ml | 支 | 12 |  |  | 天玻 |  |
| 214 | 3M防护口罩 | 防酸 | 个 | 6 |  |  | 3M |  |
| 215 | 51孔定量盘 | 100个/盒 | 盒 | 1 |  |  | 爱德士公司 |  |
| 216 | 95%酒精 | 25L | 桶 | 2 |  |  | 捷利康 |  |
| 217 | EC-MUG培养基 | 250g | 瓶 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 218 | EC肉汤 | 250g | 瓶 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 219 | KF链球菌琼脂 | 250g | 瓶 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 220 | KOH淋洗液 | 074532 | 瓶 | 1 |  |  | 赛默飞 |  |
| 221 | 转子 | 赛默飞转子075973 | 个 | 1 |  |  | 赛默飞 |  |
| 222 | N.N-二甲基对苯二胺，盐酸盐 | 25g | 瓶 | 1 |  |  | 大茂 |  |
| 223 | N-1-萘乙二胺盐酸盐 | AR10g | 瓶 | 1 |  |  | 麦克林 |  |
| 224 | p-118sps琼脂添加试剂 | 2支*10套 | 盒 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 225 | pH质控样 | 质控样 | 支 | 1 |  |  | 农业部 |  |
| 226 | PTFE硅胶隔垫 |  | 个 | 1 |  |  | 安谱 |  |
| 227 | PTFE聚四氟乙烯一次性针头过滤器 | 13*0.45um | 个 | 1 |  |  | 津腾 |  |
| 228 | T型三通活塞 |  | 个 | 1 |  |  | 博美 |  |
| 229 | α-萘酚 | 25g | 瓶 | 1 |  |  | 西陇 |  |
| 230 | 安捷伦瓶盖5185-5820 | 5185-5820 | 包 | 1 |  |  | 安捷伦 |  |
| 231 | 安全帽 |  | 个 | 1 |  |  | 荣裕 |  |
| 232 | 氨（气） | 标液 | 支 | 1 |  |  | 标样中心 |  |
| 233 | 氨基苯磺酸 | 100g | 瓶 | 1 |  |  | 麦克林 |  |
| 234 | 白大口试剂瓶 | 500mL | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 235 | 白胶管 | 8×14 | 米 | 1 |  |  | 黎明 |  |
| 236 | 白胶管（粗） | 12*17 | 米 | 1 |  |  | 黎明 |  |
| 237 | 容量瓶 | 100mL 白色 | 只 | 5 |  |  | 天玻 |  |
| 238 | 容量瓶 | 250mL 白色 | 只 | 6 |  |  | 天玻 |  |
| 239 | 白色碱式滴定管 | 25ml | 支 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 240 | 白色全自动滴定管 | 50mL | 支 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 241 | 白色酸式滴定管 | 25ml | 支 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 242 | 百菌清标样 | 标液 | 支 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 243 | 苯酚标液 | 标液 | 支 | 1 |  |  | 标样中心 |  |
| 244 | 比色管 | 25-50 | 支 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 245 | 比色管 | 50-100 | 支 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 246 | 吡咯烷二硫代氨基甲酸铵 | 25g | 瓶 | 1 |  |  | 国药集团 |  |
| 247 | 吡唑啉酮 | AR25g | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧 |  |
| 248 | 玻璃漏斗 | 直径4cm | 个 | 1 |  |  | RHX |  |
| 249 | 玻璃棉 |  | 克 | 1 |  |  | 麦克林 |  |
| 250 | 玻璃瓶（棕色） | 0.5L | 个 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 251 | 玻璃瓶（棕色） | 1L | 个 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 252 | 玻璃纤维滤膜 | 47*0.45um | 盒 | 1 |  |  | 兴亚 |  |
| 253 | 玻璃珠 | 5-6mm | 包 | 1 |  |  | 华鸥 |  |
| 254 | 不锈钢酒精灯 |  | 个 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 255 | 不锈钢开口直壁容器 | 10L | 只 | 1 |  |  | 书培 |  |
| 256 | 不锈钢刻度量杯 | 2000mL | 只 | 1 |  |  | 华德 |  |
| 257 | 不锈钢取样器 | 2.5L-5L | 个 | 1 |  |  | 泰尔达 |  |
| 258 | 不锈钢网 | 120目 | 个 | 1 |  |  | 华美 |  |
| 259 | 不锈钢药勺 | 20cm | 把 | 1 |  |  | 新泰 |  |
| 260 | 不锈钢蒸馏水器 | 10L | 台 | 1 |  |  | 三申 |  |
| 261 | 布氏漏斗 | 120mm | 套 | 1 |  |  | 唐山特陶 |  |
| 262 | 草酸 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  | 双双 |  |
| 263 | 草酸盐标准缓冲剂 | PH1.68 | 包 | 1 |  |  | 光复 |  |
| 264 | 臭气采样袋不锈钢帽 | 10L | 个 | 1 |  |  | 比克曼 |  |
| 265 | 弹簧止水夹 |  | 只 | 1 |  |  | 华德 |  |
| 266 | 蛋白胨 | 250g | 瓶 | 1 |  |  | 奥博星 |  |
| 267 | 氘灯 | 062-65063-01 |  | 1 |  |  | 岛津 |  |
| 268 | 低型烧杯 | 100mL | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 269 | 低型烧杯 | 500ml | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 270 | 滴定夹(蝴蝶夹AES) |  | 只 | 1 |  |  | 华德 |  |
| 271 | 碘化汞 | AR100g | 瓶 | 1 |  |  | 铜仁 |  |
| 272 | 碘化物 | 标液 | 支 | 1 |  |  | 有色金属 |  |
| 273 | 碘酸钾 | GR50g | 瓶 | 1 |  |  | 大茂 |  |
| 274 | 电导率校正液 | 1408us/cm | 瓶 | 1 |  |  | 雷磁 |  |
| 275 | 电陶炉 |  | 台 | 1 |  |  | 尚明堂 |  |
| 276 | 淀粉碘化钾试纸 |  | 盒 | 1 |  |  | 三爱思 |  |
| 277 | 丁基胶塞 | 24mm | 只 | 1 |  |  | 药用玻璃 |  |
| 278 | 顶空瓶 瓶盖（100个每盒） | 气相色谱用 10ml | 盒 | 1 |  |  | 岛津 |  |
| 279 | 定碘烧瓶 | 500ml | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 280 | 动力-硝酸盐培养基 | 500g | 瓶 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 281 | 短管漏斗 | ￠30mm | 只 | 1 |  |  | RHX |  |
| 282 | 短耐酸手套 |  | 副 | 1 |  |  | 南洋 |  |
| 283 | 二氯乙酸、三氯乙酸混标 | 1000ug/ml | 瓶 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 284 | 二氧化氯测试试剂包 | 哈希 | 包 | 1 |  |  | 哈希 |  |
| 285 | 钒单元素 | 1000mg/L | 瓶 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 286 | 钒试剂 | 500g | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧 |  |
| 287 | 防渗托盘 | 1300*680*150 | 个 | 1 |  |  | 双固 |  |
| 288 | 分光光度计配套钨灯 | 751N | 只 | 1 |  |  | 普析 |  |
| 289 | 酚类混标 | 标液 | 瓶 | 1 |  |  | 安谱 |  |
| 290 | 封口膜 | PM-996 | 盒 | 1 |  |  | 美国Parafilm |  |
| 291 | 封口纸 |  | 卷 | 1 |  |  | 比克曼 |  |
| 292 | 氟化钾 | AR500g | 瓶 | 2 |  |  | 西陇 |  |
| 293 | 钙单元素 | 1000mg/L | 瓶 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 294 | 干燥器 | 直径30cm | 个 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 295 | 干燥器 | 直径36cm | 个 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 296 | 汞温度计 | ±50℃ | 支 | 1 |  |  | 滏阳 |  |
| 297 | 汞温度计 | 0-300℃ | 支 | 1 |  |  | 滏阳 |  |
| 298 | 谷氨酸 | 优级纯 | 瓶 | 1 |  |  | 大茂 |  |
| 299 | 固定剂箱 | 水处理专用 | 个 | 1 |  |  | 碧欧 |  |
| 300 | 广口三角烧瓶 | 150ml | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 301 | 广口三角烧瓶 | 250ml | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 302 | 硅酸镁吸附剂 | 60-80目 | 瓶 | 1 |  |  | 傲然 |  |
| 303 | 哈希Dr300玻璃瓶 | 哈希 | 个 | 1 |  |  | 哈希 |  |
| 304 | 哈希Dr900玻璃瓶 | 哈希 | 个 | 1 |  |  | 哈希 |  |
| 305 | 含硫代硫酸钠取样瓶 | 科立得 | 盒 | 1 |  |  | 科立得 |  |
| 306 | 环己烷 | HPLC500mL | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧 |  |
| 307 | 环氧氯丙烷溶液标准物质 | 1000ug/ml | 瓶 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 308 | 磺胺（对氨基苯磺酰胺） | AR100g | 瓶 | 1 |  |  | 国药集团 |  |
| 309 | 挥发酚质控样 | 质控样 | 支 | 1 |  |  | 农业部 |  |
| 310 | 挥发性有机物混标 | 标液 | 支 | 1 |  |  | 安谱 |  |
| 311 | 回流装置 | 蜀牛 | 套 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 312 | 活性炭面罩 | 3M | 个 | 1 |  |  | 3M |  |
| 313 | 加绒手套 |  | 副 | 1 |  |  | 南洋 |  |
| 314 | 甲胺磷标准溶液 | 100ug/ml*1ml | 支 | 1 |  |  | 农业部 |  |
| 315 | 甲醇中1,2,3-三氯苯标准溶液 | 1000ug/ml | 瓶 | 1 |  |  | 农业部 |  |
| 316 | 甲醇中1,2,4-三氯苯标准溶液 | 1000ug/ml*1.2ml | 支 | 1 |  |  | 农业部 |  |
| 317 | 甲醇中1.3.5三氯苯 | 1000ug/ml | 瓶 | 1 |  |  | 农业部 |  |
| 318 | 甲醇中8种氯苯混标(81441) | 1000ug/ml | 支 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 319 | 甲醇中克百威(呋喃丹) | 标液 | 支 | 1 |  |  | 农业部 |  |
| 320 | 甲基胺-H | 50g | 瓶 | 1 |  |  | 麦克林 |  |
| 321 | 甲醛 | 标液 | 支 | 1 |  |  | 标样中心 |  |
| 322 | 甲醛质控样 | 质控样 | 支 | 1 |  |  | 标样中心 |  |
| 323 | 假单胞菌CN选择性培养基 | 250g | 瓶 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 324 | 碱式滴定管 | 棕色25ML | 个 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 325 | 碱式碳酸镁 | AR250g | 瓶 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 326 | 金氏B培养基 | 250g | 瓶 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 327 | 镜头纸 | 高级 | 本 | 1 |  |  | 风筝 |  |
| 328 | 酒精灯 | 500ml | 个 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 329 | 酒石酸钾钠 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  | 西陇 |  |
| 330 | 具塞刻度离心管 | 25ml | 支 | 1 |  |  | 扬子 |  |
| 331 | 具塞三角烧瓶 | 500ml | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 332 | 具塞衍生瓶 | 16ML | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 333 | 聚乙烯醇磷酸铵 | 25g | 瓶 | 1 |  |  | 光复 |  |
| 334 | 卷线盘 | 50米 | 个 | 1 |  |  | 嘉盈线盘 |  |
| 335 | 菌落总数质控样 | 菌株 | 瓶 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 336 | 刻度搪瓷量杯 | 1000mL | 只 | 1 |  |  | 白鹅 |  |
| 337 | 刻度吸管 | 2ml | 根 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 338 | 刻度吸管 | 5ml | 个 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 339 | 空心阴极灯-铬 | 有色金属 | 只 | 1 |  |  | 国标 |  |
| 340 | 空压机配套减压阀 | 岩田友佳 | 件 | 1 |  |  | 岩田友佳 |  |
| 341 | 枯草芽孢杆菌 | CMCC63501 | 支 | 1 |  |  | 海博生物 |  |
| 342 | 矿泉水过滤器 | JINTENG | 组 | 1 |  |  | 津腾 |  |
| 343 | 离子分析仪电极 | PXSJ-216型 | 个 | 1 |  |  | 雷磁 |  |
| 344 | 离子交换袋 | TH-500氢气发生器 | 个 | 1 |  |  | 中惠普 |  |
| 345 | 离子色谱仪的样品管和过滤盖 | 38141 | 套 | 1 |  |  | 赛默飞 |  |
| 346 | 梨形分液漏斗 | 四氟塞 250ml | 只 | 1 |  |  | 威赛尔 |  |
| 347 | 梨型分液漏斗 | 1000ml | 支 | 1 |  |  | 威赛尔 |  |
| 348 | 梨型分液漏斗（聚四氟乙烯） | 500mL | 支 | 1 |  |  | 威赛尔 |  |
| 349 | 亮绿乳糖胆盐培养基 | 250g | 瓶 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 350 | 量筒 | 1000ML | 个 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 351 | 量筒 | 50ml | 只 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 352 | 磷酸二氢钾 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  | 永大 |  |
| 353 | 磷酸氢二钾 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  | 西陇 |  |
| 354 | 磷酸氢二钠 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  | 国药集团 |  |
| 355 | 硫化氢标液 | 标液 | 支 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 356 | 硫酸钾 | 优级纯 | 瓶 | 1 |  |  | 国药集团 |  |
| 357 | 硫酸肼 | AR100g | 瓶 | 1 |  |  | 西陇 |  |
| 358 | 硫酸钠 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |  | 光复 |  |
| 359 | 硫酸铁铵 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  | 西陇 |  |
| 360 | 硫酸亚铁 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  | 永大 |  |
| 361 | 硫酸亚铁铵 | GR500g | 瓶 | 1 |  |  | 光复 |  |
| 362 | 六价铬标样 | 质控样 | 瓶 | 1 |  |  | 标样中心 |  |
| 363 | 螺纹口顶空 | 20ml | 包 | 1 |  |  | CNW |  |
| 364 | 铝箔纸 | 30m | 盒 | 1 |  |  | 韩式 |  |
| 365 | 铝合金气瓶 | 4L | 个 | 1 |  |  | 德洋 |  |
| 366 | 绿脓菌素测定用培养基 | 250g | 瓶 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 367 | 氯氨T | 250g | 瓶 | 1 |  |  | 西陇 |  |
| 368 | 氯单元素 | 1000mg/L | 支 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 369 | 氯化汞 | 250g | 瓶 | 1 |  |  | 剧毒 无货 |  |
| 370 | 氯化钾 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  | 永大 |  |
| 371 | 氯化钠 | 优级纯 | 瓶 | 1 |  |  | 光复 |  |
| 372 | 氯化锌 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  | 永大 |  |
| 373 | 氯化亚锡 | 500g | 瓶 | 1 |  |  | 永大 |  |
| 374 | 镁单元素 | 1000mg/L | 瓶 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 375 | 密封圈 | 岛津 | 个 | 1 |  |  | 岛津 |  |
| 376 | 密理博纯水机Progard柱 |  | 个 | 1 |  |  | 密理博 |  |
| 377 | 密理博纯水机超纯水柱 |  | 个 | 1 |  |  | 密理博 |  |
| 378 | 磨头玻璃棒 | ￠6-7mmx30cm | 根 | 1 |  |  | 华鸥 |  |
| 379 | 钼酸铵 | 500g | 瓶 | 1 |  |  | 银典 |  |
| 380 | 脑-心浸萃培养基 | 500g | 瓶 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 381 | 葡萄糖 | 优级纯 | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧 |  |
| 382 | 普析通用1.5L广口瓶 | FS02S00001 | 个 | 1 |  |  | 普析 |  |
| 383 | 普析通用广口瓶 | FS02S00002 | 个 | 1 |  |  | 普析 |  |
| 384 | 气瓶压力表 |  | 个 | 1 |  |  | 盛和 |  |
| 385 | 铅标准样品 | 质控样 | 支 | 1 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 386 | 钳口瓶银色铝盖 | 20ml | 包 | 1 |  |  | 华康 |  |
| 387 | 轻质氧化镁 | AR250g | 瓶 | 1 |  |  | 光复 |  |
| 388 | 白容量瓶 | 100ml | 个 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 389 | 白容量瓶 | 250ml | 个 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 390 | 容量瓶 | 500ML棕色 | 个 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 391 | 容量瓶 | 棕色250ML | 个 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 392 | 溶解氧瓶（棕色） | 0.25L | 个 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 393 | 乳胶头 |  | 只 | 1 |  |  | 黎明 |  |
| 394 | 三联化验水咀 |  | 套 | 1 |  |  | 润旺达 |  |
| 395 | 三氯化铁 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  | 西陇 |  |
| 396 | 纱布 | 10m | 包 | 1 |  |  | 欣盛医疗 |  |
| 397 | 砂芯坩埚 |  | 只 | 1 |  |  | 华德 |  |
| 398 | 砂芯过滤装置 | 1000ml | 套 | 1 |  |  | 亚迈 |  |
| 399 | 砂芯过滤装置中段砂芯 | 津腾 | 只 | 1 |  |  | 津腾 |  |
| 400 | 烧杯 | 2000ml | 个 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 401 | 升降器 | 1000ml | 个 | 1 |  |  | 华德 |  |
| 402 | 生化需氧量 | 质控样20mL | 支 | 1 |  |  | 农业部 |  |
| 403 | 石油醚30-60 | 500ml | 瓶 | 1 |  |  | 富宇 |  |
| 404 | 实验室温湿度表 | 干湿球 | 只 | 1 |  |  | 滏阳 |  |
| 405 | 试剂瓶 | 100ml | 个 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 406 | 试剂瓶 | 200ml | 个 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 407 | 双盖污水瓶 | 250mL | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 408 | 双列八孔水浴锅电热管 |  | 支 | 1 |  |  | 恒跃 |  |
| 409 | 双歧杆菌 | 菌株 | 支 | 1 |  |  | 保藏中心 |  |
| 410 | 水质浊度标准物质 | 标液 | 瓶 | 1 |  |  | 农业部 |  |
| 411 | 水中草甘膦 | 标液 | 支 | 1 |  |  | 农业部 |  |
| 412 | 水中氟标准物质 | 质控样20mL | 支 | 1 |  |  | 农业部 |  |
| 413 | 水中硫酸根标准溶液 | 100mg/mL | 支 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 414 | 水中溴酸盐标样 | 质控样20mL | 支 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 415 | 水中总磷标液 | 100mg/L 50ml | 瓶 | 1 |  |  | 标样中心 |  |
| 416 | 四氟管 | 6*8 | 米 | 1 |  |  | 宙佳 |  |
| 417 | 四氯乙烯中的石油类质控样 | 质控样 | 支 | 1 |  |  | 标样中心 |  |
| 418 | 四氢呋喃 | HPLC500ml | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧 |  |
| 419 | 松节油 | 标液 | 瓶 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 420 | 塑料大口试剂瓶 | 1000mL | 只 | 1 |  |  | 水杉 |  |
| 421 | 塑料大口试剂瓶 | 500mL | 只 | 1 |  |  | 水杉 |  |
| 422 | 塑料离心管 | 100ml | 个 | 1 |  |  | 盛邦 |  |
| 423 | 塑料瓶（棕色） | 0.5L | 个 | 1 |  |  | 水杉 |  |
| 424 | 塑料瓶（棕色） | 1L | 个 | 1 |  |  | 水杉 |  |
| 425 | 塑料桶 | 5L | 个 | 1 |  |  | 水杉 |  |
| 426 | 钛标准样品 | 质控样20mL | 支 | 2 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 427 | 钛单元素 | 1000mg/L | 瓶 | 2 |  |  | 坛墨 |  |
| 428 | 透明顶空瓶 | 100ml | 个 | 1 |  |  | CNW |  |
| 429 | 透明度计 | 600mm | 台 | 1 |  |  | 钜亿 |  |
| 430 | 鉈 | 标液 | 支 | 1 |  |  | 有色金属 |  |
| 431 | 烷基汞混标 | 1000mg/L | 瓶 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 432 | 无水硫酸钠 | GR500g | 瓶 | 1 |  |  | 光复 |  |
| 433 | 无水硫酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  | 光复 |  |
| 434 | 无水乙酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  | 永大 |  |
| 435 | 吸耳球 | 90ml | 只 | 1 |  |  | 黎明 |  |
| 436 | 硒标准样品 | 质控样 | 支 | 1 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 437 | 硝酸钾 | GR500g | 瓶 | 1 |  |  | 大茂 |  |
| 438 | 硝酸盐 | 标液 | 支 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 439 | 硝酸盐标准样品 | 质控样20mL | 支 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 440 | 锌 | 标液 | 支 | 1 |  |  | 钢研纳克 |  |
| 441 | 溴仿标液 | 1000ug/ml*2ml | 支 | 1 |  |  | 农业部 |  |
| 442 | 溴化钾 | GR100g | 瓶 | 1 |  |  | 西陇 |  |
| 443 | 溴酸钾 | 优级纯 | 瓶 |  |  |  | 科密欧 |  |
| 444 | 溴酸盐标样 | 质控样20mL | 支 | 1 |  |  | 标样中心 |  |
| 445 | 压力表 | -0.1—0.3 | 个 | 1 |  |  | 盛和 |  |
| 446 | 压力表 | 0—0.4 | 个 | 1 |  |  | 盛和 |  |
| 447 | 亚甲蓝 | 25g | 瓶 | 1 |  |  | 永大 |  |
| 448 | 亚硫酸盐-多粘菌素磺胺嘧啶琼脂基础 | 250g | 瓶 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 449 | 亚氯酸盐标样 | 质控样20mL | 瓶 | 1 |  |  | 标样中心 |  |
| 450 | 亚硝酸钠 | 优级纯或基准试剂 | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧 |  |
| 451 | 亚硝酸盐氮标液 | 100mg/L | 支 | 1 |  |  | 有色金属 |  |
| 452 | 亚硝酸盐质控样 | 质控样20mL | 支 | 1 |  |  | 有色金属 |  |
| 453 | 研钵（玻璃） | 直径16cm | 个 | 1 |  |  | 铁锚 |  |
| 454 | 盐酸二甲基对苯二胺 | 25g | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧 |  |
| 455 | 液体硫乙醇酸盐培养基 | 250g | 瓶 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 456 | 一次性灭菌涂布棒 | 独立包装 | 支 | 1 |  |  | 巴罗克 |  |
| 457 | 胰酪大豆冻液体培养基 | 250g | 瓶 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 458 | 移液管 | 10mL | 支 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 459 | 移液管 | 1ml | 个 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 460 | 移液管 | 25mL | 支 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 461 | 移液管 | 2ml | 个 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 462 | 移液管 | 50ml 上海 | 支 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 463 | 乙酰胺液体培养基 | 250g | 瓶 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 464 | 油类标准样品 | 质控样 | 瓶 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 465 | 有机玻璃水质采样器 | 2.5L | 只 | 1 |  |  | 盛和 |  |
| 466 | 有机微孔滤膜 | 0.45μm 100张/盒 |  | 1 |  |  | 津腾 |  |
| 467 | 圆盘双层移液管架 | 18孔 | 套 | 1 |  |  | 新泰 |  |
| 468 | 针头过滤头（0.22um） | 100个/包 | 包 | 1 |  |  | 津腾 |  |
| 469 | 正己烷 | GR 500mL | 瓶 | 1 |  |  | 西陇 |  |
| 470 | 正己烷 | HPLC500ml | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧 |  |
| 471 | 轴流风机 | 大号 | 个 | 1 |  |  | 台雄 |  |
| 472 | 浊度仪杯 | stz-a24型 | 个 | 1 |  |  | 光明 |  |
| 473 | 浊度仪配套开关 | 2100N | 个 | 1 |  |  | 哈希 |  |
| 474 | 棕大口试剂瓶 | 1000mL | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 475 | 棕大口试剂瓶 | 250mL | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 476 | 棕大口试剂瓶 | 5000ml | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 477 | 棕大口试剂瓶 | 500mL | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 478 | 棕滴瓶 | 60mL | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 479 | 棕滴瓶 | 125ml | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 480 | 棕色碱式滴定管 | 25ml | 支 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 481 | 棕色酸式滴定管 | 25ml | 支 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 482 | 棕小口瓶 | 1000ml | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 483 | 棕小口瓶 | 500ml | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 484 | 棕小口试剂瓶 | 125ml | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 485 | 棕小口试剂瓶 | 250ml | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 486 | 总氮质控样 | 质控样 | 支 | 1 |  |  | 标样中心 |  |
| 487 | 总磷标准样品 | 质控样 | 支 | 1 |  |  | 标样中心 |  |
| 488 | 总硬度 | 质控样 | 支 | 1 |  |  | 农业部 |  |
| 489 | 红外线接种环灭菌器 | HW-900 | 台 | 2 |  |  | 析牛 上海 |  |
| 490 | 2.4.6-三硝基苯酚 |  | 支 | 1 |  |  | 科密欧 |  |
| 491 | 500度色度溶液 |  | 瓶 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 492 | ACA固相萃取柱 |  | 个 | 1 |  |  | 千捷 |  |
| 493 | HLB固相萃取小柱 |  | 盒 | 1 |  |  | WATERS |  |
| 494 | PH缓冲液 | PH4 | 瓶 | 1 |  |  | 雷磁 |  |
| 495 | T型联接管 |  | 支 | 1 |  |  | 环光 |  |
| 496 | 氨水 | AR500ML/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 双双 |  |
| 497 | 百里香酚蓝 | 25g | 瓶 | 1 |  |  | 麦克林 |  |
| 498 | 苯胺标准溶液 | 乙醇中苯胺 | 支 | 1 |  |  | 农业部 |  |
| 499 | 不锈钢量杯 | 5L | 个 | 1 |  |  | 华德 |  |
| 500 | 胆汁液态培养基 | 250g | 支 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 501 | 氮气减压器 |  | 台 | 1 |  |  | 华青 |  |
| 502 | 灯泡25W | 红外灯用 | 个 | 1 |  |  | 飞利浦 |  |
| 503 | 电阻丝 | 9601-02-08-02-09 | 个 | 1 |  |  | 普析 |  |
| 504 | 短管漏斗 | 90mm | 个 | 1 |  |  | RHX |  |
| 505 | 短管漏斗 | 砂芯漏斗 250ml | 个 | 1 |  |  | RHX |  |
| 506 | 多孔式气体洗瓶 | 250ml | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 507 | 二甲酚橙 | 10g | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧 |  |
| 508 | 二氯苯标准物质 | 1，2-二氯苯 | 支 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 509 | 工艺阀门 | 氮气瓶阀门 | 套 | 1 |  |  | 华青 |  |
| 510 | 红外灯 |  | 台 | 1 |  |  | 飞利浦 |  |
| 511 | 甲醇中9种硝基苯类混标(80657KA) | 2000ug/ml 1ml | 支 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 512 | 结晶紫中性红胆盐琼脂 | 250g | 支 | 1 |  |  | 陆桥 |  |
| 513 | 进样衬管 | 货号5062-3587 | 支 | 1 |  |  | 安捷伦 |  |
| 514 | 净水器美式铜牙瓶 |  | 个 | 1 |  |  | 红嘴鸟 |  |
| 515 | 离子分析仪电源 |  | 个 | 1 |  |  | 新韵 |  |
| 516 | 离子色谱保护柱 | 保护柱柱芯 货号6.1011.130 瑞士万通930 | 支 | 1 |  |  | 瑞士万通 |  |
| 517 | 离子色谱保护柱 | SUPP18 GUARD4.0瑞士万通 | 支 | 1 |  |  | 瑞士万通 |  |
| 518 | 离子色谱柱 | AS19 062885赛默飞 | 支 | 1 |  |  | 赛默飞 |  |
| 519 | 梨型分液漏斗 | 球形分液漏斗 250ml | 个 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 520 | 磷酸二氢钠 | GR500g | 支 | 1 |  |  | 科密欧 |  |
| 521 | 硫代硫酸钠 | AR500g | 支 | 1 |  |  | 光复 |  |
| 522 | 硫酸钙 | GR500g | 瓶 | 1 |  |  | 光复 |  |
| 523 | 螺丝口试剂瓶 | 2000ml | 个 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 524 | 螺丝口试剂瓶 | 棕色1L | 个 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 525 | 螺纹口透明玻璃瓶 | 2L | 只 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 526 | 喷淋洗眼器 |  | 个 | 1 |  |  | 润旺达 |  |
| 527 | 七氯 |  | 支 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 528 | 气体探测器 |  | 个 | 1 |  |  | 耐仕 |  |
| 529 | 气相色谱捕集阱 | 气相色谱捕集阱RMSH-2 | 个 | 1 |  |  | 安捷伦 |  |
| 530 | 气相色谱柱 | HP-PLOT/Q 安捷伦19095P-Q04 | 个 | 1 |  |  | 安捷伦 |  |
| 531 | 容量瓶 | 500ml 白色 | 个 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 532 | 容量瓶 | 100ML棕色 | 个 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 533 | 溶解性总固体质控样 |  | 支 | 1 |  |  | 坛墨 |  |
| 534 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 1 |  |  | 蜀牛 |  |
| 535 | 石英管 | 9601-02-08-02-15 | 个 | 1 |  |  | 普析 |  |
| 536 | 四丁基硫酸氢铵 | 25g | 支 | 1 |  |  | 麦克林 |  |
| 537 | 四甲基对苯二胺盐酸盐 | 5g | 支 | 1 |  |  | 麦克林 |  |
| 538 | 铁盘 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 539 | 温度计 | 铁壳海水表 | 个 | 1 |  |  | 多鑫 |  |
| 540 | 硝酸钠分析纯 | 易制爆 | 瓶 | 1 |  |  | 双双 |  |
| 541 | 羊毛刷 | 天平毛刷 | 把 | 1 |  |  | 华鲁 |  |
| 542 | 液相进样小瓶(含盖、垫) | 瓶盖5190-1599 | 套 | 1 |  |  | 安捷伦 |  |
| 543 | 液相进样小瓶(含盖、垫) | 小瓶1ml 5183-2067 | 套 | 1 |  |  | 安捷伦 |  |
| 544 | 移液管 | 5ml | 个 | 1 |  |  | 天玻 |  |
| 545 | 有机废液桶带过滤盖 | 20L，固相萃取仪用 | 个 | 1 |  |  | 道邦 |  |
| 546 | 注射器 | 10ml | 个 | 1 |  |  | 新华 |  |
| 合计（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 | - 最终总价按实际采购量进行结算 |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、此表中的报价包括但不限于成本、利润、供货周期内的价格波动、税金、运输、装卸、验收、保险、包装、因质量问题引起的维修和更换等。

二、供货期：接到甲方通知之日起      日内，将货物运抵甲方指定地点(个别情况需当天送达)。

- 三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。特殊情况双方协商确定。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后一个月内无息付清。

- 四、发票（普票）、税率（%）：         。

- 五、质保期

- 药品类：自甲方验收合格之日起纳氏试剂     天，氰化物标液    个月，其他药品类    个月。

- 器皿类：自甲方验收合格之日起     年。

- 六、以上药品和器皿存在分批次送货情况。

- 七、最终总价按实际采购量进行结算

- 报价单位（盖章）：

- 法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：       年     月    日